项目名称：娄底市第一人民医院污水处理站外委托管
运营采购招标文件（院内招标）
 二〇二六年八月
 
 
第一章 投标邀请
娄底市第一人民医院污水处理站外委托管运营采购挂网招标，招标事项公告如下：
一、项目信息
项目名称：娄底市第一人民医院污水处理站外委托管运营
二、采购方式
医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。
三、投标人资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明资料；
5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录证明资料；投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信行为记录名单”；
6、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册、具备独立法人资格的事业或企业单位，营业执照主要经营范围需包含环境治理服务、水污染治理、环境监测服务等从事生态环境保护相关的经营内容，并处于有效期。
7、拟派运维技术人员要求：具有有效的污废水处理工资格证，提供运维技术人员在投标人公司缴纳2026年1月1日以来连续6个月的社保证明。运维技术人更换需经招标人同意。
8、法律、行政法规规定的其他条件。
9、本项目不接受联合体投标。
四、中标人服务要求
1、投标人不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
2、投标人进行设备保养、维修运行服务需要通知招标人，招标人安排环保专干全程参与，巡检记录、设施损坏或更换等要有招标人签字认可。
3、投标人须按相关各项法律法规、规范要求做好运维工作。
4、投标人的运营需满足相关部门、单位对招标人的要求。
5、投标人须按招标人现有的污水处理设施、产品说明书及现场实际状况编制相应的维护保养、并经招标人审批实施。
 6、承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递和发布任何监测数据。承担自动监测设备的所有易损件、耗材以及零部件和元件维修和更换。
7、投标人须提供运维方案、质量控制、数据传输、管理制度、技术档案等需满足现行的有关规范要求。
四、投标截止时间、开标时间及地点：
1、投标截止时间、开标时间：另行通知
2、开标地点：娄底市第一人民医院医技楼五楼会议室
五、招标人地址和联系方法：
1、招标人名称：娄底市第一人民医院
2、联系人及联系方式：李老师 13786863281
3、招标人地址：娄底市娄星区碧溪路
 
 
第二章采购需求
一、项目名称、预算金额、服务期限、地点
1. 项目名称：娄底市第一人民医院污水处理站外委托管运营。
2.预算金额：19.98万元
投标总金额不得超过19.98万元。
3、服务期限：1年。
4、服务地点：娄底市第一人民医院。
二、项目内容及要求，以下内容均需满足，不满足的视为无效投标。
1、在服务外包期间，中标方负责污水处理站全部日常工作及设备设施运行维护工作，提供相关技术人员对污水站房内水泵、风机、废气处理系统、加药系统等的日常维护、保养和记录以及水质样品的检测化验，污水处理的运营人员工资、消毒粉、污水检测及报告、环保网上平台申报、废气噪音检测及报告、污水排放口的污水排放达到国家环保标准等）
2、保证污水站各设备优质、高效、安全可靠运行，确保出水能够稳定达到排放要求。
3、强化污水站运行维护管理，充分利用各种技术手段，实时监控，迅速准确地排除各种故障，压缩故障时间。
4、负责污水处理行业法律规定的相关项目检测，提供检测记录。（注：涉及检测的所有费用由中标供应商承担）
	检测项目及频次

	项目
	检测频次
	备注

	出水pH值、总余氯
	≥2次/每日
	检测频次和检测项目根据实际运行情况适当增加。

	化学需要量、固体悬浮物
	1次/周
	

	粪大肠菌群
	≥1次/每月
	

	挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、五日生化需氧量、总氰化物、化学需氧量、pH值、悬浮物、氨氮、、余氯、志贺氏菌、沙门氏菌、甲烷厂界噪声：东、西、南、北厂界外1m处、硫化氢、氨、臭气浓度、
	≥1次/季度
	


5、建立有关台帐，如日常运行及巡检记录、易损件及配件更换记录、废水处理日常检测及校准记录、异常数据说明及记录等。
   6、完成污染源平台数据的填报及排污许可证执行报告的编制和上传。
   7、提供污水处理站所需消毒粉。
三、标书要求
1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；
2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；
3、投标人身份证复印件；
4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。
5、履行本项目所必需的资质证明；
6、针对此项目的技术、服务方案；
7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；
8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；
